DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

0.15

C	B

05	04

4.55	0.25

0.25

0.25

3.85	0.15	2.8	0.25

2.1	0.15	1.14	0.15	3.51

0.25

0.25

0.15	1.6	0.15	2.8	0.25

0.25

1.65

1.65

Área de reforma

1.65

0.15

Banheiro PNE fem.

Á=7.51 m²

A

04	Área existente

0.15

0.15

Sem alteração

0.8

1.66

1.96

A

04

0.8

0.25	2.1	0.15	0.98	0.15	3.42	0.25

Mín. 60cm

D

05

Banheiro PNE   masc.

1.66

3

10.69

Á=4.64 m ²

D

0.15	1.6	0.15	2.8 	05

0.15

Mín. 150cm

2.1

0.15

1.13	05	B

6.83

C

04

2.1

3.23	0.15	3.42	0.25

Saída (Segundo pav.)

3.53

Área existente Sem alteração

Plataforma vertical com entradas opostas Capacidade de 250kg

3.23

0.15

| Tabela da área |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Área | Comentários |

Planta de reforma - 2º Pav.

##### 1 : 50

| Área de reforma | 13.84 m² | Banheiros 2º pav. |
| --- | --- | --- |

Legenda

Existente

3.23

A construir A demolir

Assunto :

Projeto Arquitetônico

Planta baixa da reforma dos banheiros PNE

Descrição:

### Prédio Público

###### Reforma

Entrada (pav. inferior)

Endereço:

1.35

Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS

## Planta baixa dos banheiros PNE - 2º Pav.

##### 1 : 30

Proprietário:

| Folha: 01 | Engenheira Civil: ENGº. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data: 07/06/21 | Escala: Indicada | Área: 13.84 m² |

Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

Barra lateral articulada ou fixa

C	B

05	04

3.44	0.8	0.28

0.5    0.14

0.18

0.8

2.65

0.54	0.47 0.07

0.64

Mín. 4 cm

A

04

0.38	0.42

0.81

0.09

0.4

0.3	0.18

0.8

0.48

Banheiro PNE fem.

Á=7.47 m²

0.5

0.5

0.54	0.54

0.67

0.67

0.67

A

04

1.65

Torneira: máx 50cm	C

de distância da borda	05

B

04

Papeleira: h de 100 a 120 cm

# Planta layout - Ban. Fem.

#### 1 : 40

Lixeira

Acionador de descarga h=100 cm

Espelho

Saboneteira dentro da faixa de alcance

h= 80 a 120 cm

Barras horizontais h=75cm

Borda inf. h= máx 90cm Borda sup. h = mín 180cm

Toalheiro dentro da faixa de alcance

h= 80 a 120 cm

Bacia

h= máx. 46cm (com tampa)

Lixeira

Barra fixa ou articulada Distância mín. de 4cm do lavatório

# Isométrico - Banheiro fem.

| Assunto : Projeto Arquitetônico Detalhamento banheiro PNE feminino Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 02 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

B

04

0.39	1.31	0.54	0.26 0.28

0.4 0.08

0.8	0.9	0.8	0.28

0.5

0.6

0.04

0.5

0.5

0.48

Banheiro PNE masc.

1.06

1.02

D	Á=4.61 m²	D

0.67

0.67

05	05

2.78

B

04

Planta layout - Ban. Masc.

#### 1 : 40

Toalheiro dentro da faixa de alcance

h= 80 a 120 cm

Barra fixa ou articulada Distância mín. de 4cm do lavatório

Espelho

Borda inf. h= máx 90cm Borda sup. h = mín 180cm

Itens dentro da faixa de alcance

Papeleira: h de 100 a 120 cm

Puxador horizontal

Barras horizontais h=75cm

Acionador de descarga h=100 cm

# Isométrico - Banheiro mas.

Bacia

h= máx. 46cm (com tampa)

| Assunto : Projeto Arquitetônico Detalhamento banheiro PNE masculino Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 03 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

Espelho: borda inferior de no máx. 90cm e a da borda superior de no mín. 1,80 m

Itens: estar dentro da faixa

0.8

0.9

de alcance entre 0,8 a 1,2m

0.91

0.91

0.23

0.43 0.320.25

0.8	0.28

Papeleira com altura entre 100 e 120cm

Coluna de proteção da tubulação

0.1

1.81

1

0.77

0.54

0.56

Altura máx. (com tampa) da bacia 46cm

# Corte A A

#### 1 : 50

Mín. 50cm

Altura mín do acento da bacia 43cm

Acionador de descarga a 1m;

No mín. 0,30 m além do eixo da bacia

A distância entre esta barra

e o eixo da bacia deve ser de 0,40 m

0.18 0.3	0.5

0.4

0.48	0.5

0.75	0.25

1

0.18	0.8

0.75

0.080.4

# Corte B B

#### 1 : 50

| Assunto : Projeto Arquitetônico Cortes - PNE Feminino Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 04 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

Borda superior:

78 a 80cm

do piso acabado

Altura livre mínima

de 73cm na sua parte inferior frontal

# Corte C C

#### 1 : 50

0.43

0.8

0.73

0.07

0.25

Torneira de alavanca

no máx. 50cm da borda do lavatório

Coluna de proteção da tubulação

Mín 25 cm. de distância

da tubulação. Esta tub. deve ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar

Itens: estar dentro da faixa

de alcance entre 0,8 a 1,2m

0.3

0.47

0.25

0.8	0.28

0.94

0.77

0.13

0.8

0.75

1

0.43 0.32

0.46 0.29

Coluna de proteção da tubulação

# Corte D D

#### 1 : 50

| Assunto : Projeto Arquitetônico Cortes - PNE masculino Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 05 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

A.P.

0.65

0.2

Telhado existente/aprovado Sem alteração

0.1

Lebre - Suvinil Código: J108

100 x 210

Pintura branca

Impermeabilização com manta asfáltica + cerâmica

100 x 210

0.44

0.44

Guarda-corpo h= 1,1m

Guarda-corpo Alumínio mais vidro

Porcelanato amadeirado

0.14

0.12

Aplicação da manta e piso com caimento para

8.07

tubulação que liga ao meio fio	1%

Corte E E

100 x 210

1 : 40

100 x 210

0.8

1.1

0.68

Granito existente

## Fachada

##### 1 : 75

14.17

100 x 210

Guarda-corpo 80cm de alvenaria

40 de vidro e corrimão

E	E

06	06

0.2

0.1	0.9	0.2

1.2

1	0.2

4.75

Fachada 3D

##### 1 : 1000

Assunto :

Descrição:

Projeto Arquitetônico

Fachada

### Prédio Público

###### Reforma

Endereço:

###### Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS

0.2

| Folha: 06 | Engenheira Civil: ENGº. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data: 15/06/21 | Escala: Indicada | Área: 13.84 m² |

Proprietário:

A.P.

## Planta baixa da fachada/sacada - 2º pav.

##### 1 : 40

###### Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

| Tabela de Paredes - Acabamentos aproximado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Área | Custo | Total | Comentários |
| PAREDES - Pintura externa - Marrom - Lebre Suvinil Código J108 | 44.06 m² | 0.00 | 0.00 | Galão de 3,2 L |
| PAREDES - Pintura Branca externa Acrílica | 32.43 m² | 0.00 | 0.00 | Galão de 3,6 L |
| PAREDES - Porcelanato amadeirado - CAPPUCCINO DBW NAT PORTINARI | 7.28 m² | 180.00 | 1,311.17 |  |
| PAREDES - Cerâmica 32X57 cm - Branca | 58.2 m² | 32.00 | 1,862.31 |  |

141.97 m²	3,173.48

| Tabela de piso ( Banheiro PNE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Área | Custo | Comentários | Total |

| PNE - Porcelanato/cerâmica Antiderrapante para piso de áreas molhadas | 7.48 m² | 42.00 | Banheiro feminino | $313.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNE - Porcelanato/cerâmica Antiderrapante para piso de áreas molhadas | 4.61 m² | 42.00 | Banheiro masculino | $193.59 |

| Tabela de piso - FACHADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Área | Custo | Comentários | Total |

| FACHADA - Manta asfáltica | 7.58 m² | $100 | Impermeabilização da sacada | $758.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACHADA - Porcelanato/cerâmica antiderrapante - Cinza | 7.53 m² | $42 | Por cima da manta | $316.44 |

| Tabela de molduras de parede |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Comprimento | Comentários |

| FACHADA - Pingadeira em pedra | 18.51 | Mesma pedra da fachada |
| --- | --- | --- |

| Tabela de luminárias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Conta gem | Comentários | Custo | URL | Imagem |

| FACHADA - Luminárias | 9 | Da fachada | 29.00 | https://www.americanas.com.br/produto/236 09977/luminaria-plafon-led-sobrepor-quadra do-18w?opn=YSMESP&sellerid=21967920 000153&voltagem=%5BBivolt%5D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tabela de Paredes -... |  |
| --- | --- |
| Descrição | Área |
| À CONSTRUIR - Chapisco | 5.66 m² |
| À CONSTRUIR - Emboço | 5.66 m² |
| À CONSTRUIR - Reboco | 5.66 m² |
| À CONSTRUIR - Tijolo comum | 2.83 m² |

19.81 m²

| Assunto : Projeto Arquitetônico Quantitativos e orçamentos Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 07 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

Maçaneta

0.4	0.12

0.5

Puxador horizontal

0.9

0.4

1

90 a 110 cm

Revestimento resistente a impactos

# Detalhamento da porta PNE

#### 1 : 25

| Assunto : Projeto Arquitetônico Detalhamento da porta acessível Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 08 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

| Tabela de multi-categorias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Dimensões | Quantidade | Custo | Comentários | URL | Imagem | QR code |

| Lavatório com coluna | L.51.17 | 2 | 228.00 | SÓ COLUNA DE PROTEÇÃ O | www.deca.com.br/produtos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNE - Barra de apoio horizontal | 80 cm | 4 | 50.00 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1284681444-kit-4-barras- alcas-apoio-80cm-idoso-deficiente-pne-oferta-_JM?searchVariatio n=41165230628#searchVariation=41165230628&position=4&sear ch_layout=grid&type=item&tracking_id=6d242090-38bd-49b5-9a4 a-1f6121c38fcd |  |  |
| PNE - Barras laterais articuladas ou fixas | 80cm | 2 | 345.00 |  | https://www.americanas.com.br/produto/43541234?pfm_carac=bar ra-de-apoio-articulada-em-aco-inox-polido-80-cm&pfm_page=sear ch&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page |  |  |
| PNE - Lixeira com tampa basculante |  | 4 | 141.00 |  | https://www.amazon.com.br/Lixeira-Basculante-Decorline-3032203 -Brinox/dp/B076T7ZZ1V/ref=sr_1_3? mk_pt_BR=%C3%85M%C 3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lixeira+ta mpa+basculante&qid=1623445016&s=home&sr=1-3 |  |  |
| PNE - Papeleira |  | 2 | 35.00 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1768277571-dispensado r-para-papel-higinico-rolo-new-classic-_JM?matt_tool=35419131& matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=124105827 74&matt_ad_group_id=116564269605&matt_match_type=&matt_ network=g&matt_device=c&matt_creative=500616071919&matt_k eyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_i d=338216958&matt_product_id=MLB1768277571&matt_product_ partition_id=306248980482&matt_target_id=pla-306248980482&g clid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRaDvbZY96kyuoLIl-eW9akQz x9nyP2plKRhLecQNKNr2Z-lJOUvSIhoCD18QAvD_BwE |  |  |

| Assunto : Projeto Arquitetônico Tabelas orçamentária e de quantitativos (Banheiros PNE) Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 09 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |

DocuSign Envelope ID: 1E2F52A8-A9CE-4B05-96BD-01154017DEE0

| Tabela de multi-categorias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Dimensões | Quantidade | Custo | Comentários | URL | Imagem | QR code |

| PNE - Saboneteira |  | 2 | 45.00 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1756065813-dispenser-a lcool-gel-com-reservatorio-velox-saboneteira-_JM#position=9&sea rch_layout=grid&type=item&tracking_id=0e13d049-a1eb-4033-a0e 2-c5fb920f9efa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNE - Toalheiro |  | 2 | 31.00 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1627981404-dispenser-t oalheiro-de-parede-porta-papel-toalha-papeleira-_JM?searchVaria tion=61950481391#searchVariation=61950481391&position=5&se arch_layout=grid&type=item&tracking_id=8736a2d8-e637-4fad-84 6f-91724de0368b |  |  |
| PNE - Torneira de alavanca | 008719 06 | 2 | 387.00 |  | https://torneiraeletronica.com.br/produto/torneira-bica-baixa-deficie nte-pne-automatica-com-alavanca-nbr9050-20-009/150629 |  |  |
| PNE - Vaso sanitário NBR 9050 |  | 2 | 350.00 |  | https://www.pedraopvc.com.br/bacia-sanitaria-convencional-sem-a bertura-acesso-plus-branca---celite/p?idsku=32251 |  |  |
| PNE - Válvula de descarga + acabamento cromado |  | 2 | 169.00 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1672423841-valvula-des carga-docol-base-com-acabamento-salvagua-cromado-_JM?searc hVariation=74402119522#searchVariation=74402119522&position =5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=518d8e35-ab9a- 4742-8b68-894420e161dc |  |  |
| PNE- Lavatório embutido em pia de mámore com proteção da tubulação | 80 x 50 cm | 2 | 450.00 | Mármore mais cuba embutida | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1829701993-pia-banheir o-travertino-nacional-80x50cm-acab-reto-c-cuba-_JM#position=2& search_layout=grid&type=item&tracking_id=e5c3dc82-0053-42a2- 80dc-28810791f1ea |  |  |
| PNE- Espelho | 50 x 90 cm | 2 | 175.00 |  | https://www.americanas.com.br/produto/3365942341?opn=YSME SP&sellerid=20014303000170&cor=Branco |  |  |

| Assunto : Projeto Arquitetônico Tabelas orçamentária e de quantitativos (Banheiros PNE) Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu CNPJ 90.320.847/0001-46 |  |
| --- | --- |
| Folha: 09 | Endereço: Rua General Osório, 979 - Canguçu/RS |
|  | Engenheira Civil: Engª. Francine Picanço Madrid - CREA RS 228191 |